REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO E

MUNICÍPIOS ESCOLHIDOS

LEVANTAMENTO DO POTENCIAL DE MERCADO DE CO-GERAÇÃO

Trabalho realizado pela

Associação Fluminense de Co-geração de Energia – COGEN RIO

Fevereiro de 2007

Financiado pelas empresas:

- PETROBRAS;

- CEG – Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro;

- IQARA;

- LONJAS BRASIL;

- SOTREQ;

- TUMA RIO.

Participaram da elaboração do trabalho:

Pela COGEN RIO: Eng. Osório de Brito;

Pela ENARCON: Eng. Fernando Castro Santos Milanez;

Pela SBE - Sociedade Brasileira de Estatística: Est. Luiz Carlos da Rocha;

Est. Joil Teixeira Operti;

e

Eng. Prof. Wagner Silva

COGEN RIO: www.cogenrio.com.br

Rua Manuel de Carvalho, 16 – 8º andar – parte

Cinelândia – Rio de Janeiro

21 2532 1389

Entende-se como “potencial de mercado” a cifra, em primeira aproximação, representativa da capacidade do mercado analisado em absorver a instalação de unidades co-geradoras. Para que se alcance este valor, minimizando o erro da avaliação correspondente, decidiu-se apelar para a estatística.

O universo considerado compôs-se de segmentos industriais, no mínimo insumidores concomitantes de energia térmica (calor ou de frio ou de ambos) e de energia elétrica, e de segmentos de natureza comercial ou de serviços igualmente insumidores, no mínimo, de ambas as energias (hotelaria, hospitais e lavanderias); foi afastado, entretanto, o segmento de supermercados em razão de sua composição em cadeias cuja padronização é ou foi estabelecida no exterior, para as cadeias internacionais, ou em outros estados, para aquelas nacionais; ademais, as demandas térmicas para a frigorificação, neste segmento, tendem a inviabilizar a co-geração.

Importa mencionar que o universo assim formado baseou-se em dados extraídos do Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro 2005-2006, compilado pela FIRJAN, enquanto os correspondentes aos segmentos de natureza comercial ou de serviços, à exceção das lavanderias, enquadradas no Cadasto da FIRJAN, basearam-se nos sites dos respectivos segmentos, a saber:

- hotéis: página da ABIH (Associação Brasileira da Industria de Hotéis);

- shopping centers: página da ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers);

- hospitais: página da AHERJ (Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro).

Na constituição do universo, alguns delimitadores foram admitidos a fim de dar consistência ao conjunto de empresas inseridas no universo, principalmente a questão da escala apropriada à ocorrência do investimento correspondente; também considerou-se a questão do espaço, notadamente nos segmentos não industriais. Na prática, esta consistência visou maximizar a representatividade da amostra decorrente das empresas comerciais e de serviços inseridas na pesquisa.

O método estatístico utilizado consistiu na delimitação de uma amostra representativa do universo considerado e restringiu-se aos questionários respondidos pelas empresas presentes na amostra do segmento industrial. Foi selecionado um modelo de conjunto co-gerador passível de implementação nestas empresas. O procedimento de regressão aplicado conduziu a um valor de potência que represente o potencial requerido.

Entretanto, alguns segmentos industriais, por ausência de informações consistentes, não puderam ser analisados segundo o método estatístico e o foram através de informações extraídas de estudos e de pesquisas específicas disponíveis; foram os casos de “celulose e papel” e “cerâmica vermelha”, parte do segmento “Produtos de minerais não metálicos”.

Os segmentos não industriais sofreram abordagem distinta na medida em que possuem características extremamente similares entre si em suas utilizações de ambas as energias, térmica e elétrica. Como a variação entre eles dirige-se para uma grandeza específica, como, por exemplo, área útil de shopping centers, quantidade de apartamentos em hotéis e quantidade de leitos em hospitais, tornou-se possível avaliar o respectivo potencial independentemente do uso de procedimentos estatísticos.

Vinte e uma (21) empresas foram visitadas e responderam ao questionário, parcial ou totalmente, porém em condições de permitir as avaliações que se faziam mister. Foi preparado um pré-estudo contendo uma primeira avaliação da viabilidade da implementação de uma unidade co-geradora e será entregue a cada uma delas.

O processo de regressão utilizado, para o segmento industrial, e os cálculos aplicados aos segmentos não industriais, cálculos estes que se utilizaram, de um lado, de dados extraídos de informações levantadas a partir de cadastros publicados nos sites dos respectivos segmentos e, de outro, de índices presentes em sites especializados, notadamente da própria COGEN RIO e da DATACOGEN, da COGEN SP, indicaram os números presentes nas tabelas a seguir, divididas em função de suas gêneses específicas.

Tabela por procedimentos estatísticos e por atividade

| Atividade | Valor do em | mercado MW |
| --- | --- | --- |
|  | Mínimo | Máximo |
| Bebidas e Produtos Alimentícios (15) | 62,6 | 73,1 |
| Produtos têxteis (17) | 17,8 | 19,2 |
| Produtos farmacêuticos e químicos (24) | 73,0 | 95,0 |
| Edição e impressão (22) | 15,3 | 19,6 |
| Metalurgia (27) e Produtos de metal, exclusive máquinas e equipamentos (28) | 45,4 | 48,5 |
| Produtos de minerais não-metálicos (26) | 36,0 | 36,0 |
| Potencial deMercado estimado | 250,1 | 291,4 |

Tabela por outros procedimentos e por atividade

| Atividade | Valor do em | mercado MW |
| --- | --- | --- |
|  | Mínimo | Máximo |
| Celulose e Papel (21) | 68,0 | 162,0 |
| Produtos de minerais não-metálicos (26): Cerâmica Vermelha | 54,0 | 54,0 |
| Hotéis | 19,4 | 22,3 |
| Shopping Centers | 42,4 | 45,4 |
| Hospitais | 7,5 | 7,5 |
| Potencial deMercado estimado | 191,3 | 291,2 |

A junção das duas tabelas configura o potencial procurado e que se cifra entre 582,6 MW e 441,4 MW.

## Tabela do potencial por atividade

| Atividade | Valor do em | mercado MW |
| --- | --- | --- |
|  | Mínimo | Máximo |
| Bebidas e Produtos Alimentícios (15) | 62,6 | 73,1 |
| Produtos têxteis (17) | 17,8 | 19,2 |
| Produtos farmacêuticos e químicos (24) | 73,0 | 95,0 |
| Edição e impressão (22) | 15,3 | 19,6 |
| Metalurgia (27) e Produtos de metal, exclusive máquinas e equipamentos (28) | 45,4 | 48,5 |
| Celulose e Papel (21) | 68,0 | 162,0 |
| Produtos de minerais não-metálicos (26) (Cerâmica Vermelha | 36,0 54,0 | 36,0 54,0 |
| Hotéis | 19,4 | 22,3 |
| Shopping Centers | 42,4 | 45,4 |
| Hospitais | 7,5 | 7,5 |
| Potencial de Mercado estimado | 441,4 | 582,6 |

De acordo com a Tabela 8.4 do Balanço Energético Nacional, 2006, dados preliminares, a capacidade instalada de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro atinge as cifras infra-descritas:

- fontes hídricas – 1.139 MW;

- auto produção hídrica – 1 MW;

- térmicas convencionais – 3.123 MW;

- térmicas de auto-produtores – 761 MW;

- nuclear – 2007 MW

- total: 7.031 MW

Essas cifras mostram que há um potencial de co-geração presente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e nos Municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Três Rios situado entre 6,3 % e 8,3 % da capacidade instalada em todo o Estado do Rio de Janeiro, em condições, pois, de colaborar com a sua independência em relação à importação de energia do restante do Sistema Interligado.